## FormBaoGia
[Phần này điền thông tin cơ bản của nhà thầu]
DANH MỤC BÁO GIÁ HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH, BẢO TRÌ THIẾT BỊ Y TẾ, THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN KHÁC
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
STT | Mã | Tên thiết bị | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) (*) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Hiệu chuẩn | Kiểm định | Bảo trì
PHẦN 1: THIẾT BỊ YÊU CẦU BẢO TRÌ CHÍNH HÃNG
1 | 001 | Máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS 240FS | Cái | 1 | x |  | x | Hãng: Agilent - Mỹ Cơ sở 1: phường Tân Triều
2 | 002 | Hệ thống tách chiết tự động | Cái | 1 | x |  | x | Hãng: Cobas x 480 Cơ sở 1: phường Tân Triều
3 | 003 | Máy huyết học Quintus | Cái | 1 | x |  | x | Hãng: Boule Cơ sở 1: phường Tân Triều
4 | 004 | Máy sinh hóa AU-400 | Cái | 1 | x |  | x | Hãng: Beckman Coutter Cơ sở 1: phường Tân Triều
5 | 005 | Máy miễn dịch Chemwell | Cái | 1 | x |  | x | Hãng: Awareness Technology InC Cơ sở 1: phường Tân Triều
6 | 006 | Máy phết tế bào CTC Cellprep | Cái | 1 | x |  | x | Hãng: Biodyne Cơ sở 1: phường Tân Triều
7 | 007 | Máy nước tiểu Combiscan | Cái | 1 | x |  | x | Hãng: Analyticon Cơ sở 1: phường Tân Triều
8 | 008 | Kính hiển vi 3 mắt | Cái | 1 | x |  | x | Hãng: Optica Cơ sở 1: phường Tân Triều
9 | 009 | Kính hiển vi 2 mắt | Cái | 1 | x |  | x | Hãng: Optica Cơ sở 1: phường Tân Triều
PHẦN 2: THIẾT BỊ KHÔNG YÊU CẦU BẢO TRÌ CHÍNH HÃNG
10 | 010 | Tủ an toàn hóa học | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
11 | 011 | Máy cất nước 2 lần | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
12 | 012 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 | x | x | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
13 | 013 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 | x | x | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
14 | 014 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 | x | x | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
15 | 015 | Máy cất nước 2 lần | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
16 | 016 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 | x | x | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
17 | 017 | Nồi hấp tiệt trùng HL-340 | Cái | 1 | x | x | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
18 | 018 | Nồi hấp Hirayama | Cái | 1 | x | x | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
19 | 019 | Máy lấy mẫu không khí | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
20 | 020 | Máy lấy mẫu không khí | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
21 | 021 | Buồng thao tác PCR | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
22 | 022 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
23 | 023 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
24 | 024 | Máy rửa | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
25 | 025 | Máy ly tâm EBA21 | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
26 | 026 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
27 | 027 | Máy trộn Vortex Mixer | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
28 | 028 | Kính hiển vi 2 mắt | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
29 | 029 | Máy nước cất 2 lần Aquatron A400D | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
30 | 030 | Máy vortex VM-300p | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 1: phường Tân Triều
31 | 031 | Cân phân tích AG285 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
32 | 032 | Lò nung | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
33 | 033 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
34 | 034 | Tủ sấy | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
35 | 035 | Máy đo độ đục | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
36 | 036 | Máy đo Clo dư | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
37 | 037 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
38 | 038 | Cân phân tích | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
39 | 039 | Máy đo pH Orion 3 Star | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
40 | 040 | Máy nén khí không dầu (15000W) | Cái | 1 |  | x |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
41 | 041 | Bộ quả cân chuẩn E2 | Bộ | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
42 | 042 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
43 | 043 | Pipet chính xác 0.5; 1;2;3;4;5;10;20;25;50;100ml | Bộ | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
44 | 044 | Bình định mức (25;50;100;200;250;250;500;1000;2000)ml | Bộ | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
45 | 045 | Buret 10ml; 25ml | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
46 | 046 | Pipet piston | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
47 | 047 | Pipet piston | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
48 | 048 | Pipet piston | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
49 | 049 | Pipet piston | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
50 | 050 | Pipet piston | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
51 | 051 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
52 | 052 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
53 | 053 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
54 | 054 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
55 | 055 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
56 | 056 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
57 | 057 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
58 | 058 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
59 | 059 | Nhiệt kế lưỡng kim | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
60 | 060 | Nhiệt kế lưỡng kim | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
61 | 061 | Nhiệt kế lưỡng kim | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
62 | 062 | Nhiệt kế lưỡng kim | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
63 | 063 | Nhiệt kế bầu ướt | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
64 | 064 | Nhiệt kế bầu ướt | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
65 | 065 | Nhiệt kế bầu ướt | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
66 | 066 | Tủ ấm Memmert INB-400 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
67 | 067 | Tủ ấm | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
68 | 068 | Tủ ấm MIR-262 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
69 | 069 | Tủ ấm IN160 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
70 | 070 | Máy đo pH FE 20 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
71 | 071 | Cân điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
72 | 072 | Cân kỹ thuật CPA4202S | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
73 | 073 | Bể điều nhiệt | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
74 | 074 | Máy đo độ dẫn điện | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
75 | 075 | Máy đo độ dẫn điện | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
76 | 076 | Tủ nuôi cấy vi sinh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
77 | 077 | Tủ ấm lạnh KT53-E6.1 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
78 | 078 | Tủ ấm Cooled Incubator | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
79 | 079 | Bộ quả cân chuẩn (10,200)g | Bộ | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
80 | 080 | Nhiệt kế lưỡng kim | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
81 | 081 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
82 | 082 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
83 | 083 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
84 | 084 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
85 | 085 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
86 | 086 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
87 | 087 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
88 | 088 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
89 | 089 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
90 | 090 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
91 | 091 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
92 | 092 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
93 | 093 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
94 | 094 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
95 | 095 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
96 | 096 | Nhiệt kế Max | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
97 | 097 | Nhiệt kế Max | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
98 | 098 | Nhiệt kế Max | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
99 | 099 | Nhiệt kế Max | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
100 | 100 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
101 | 101 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
102 | 102 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
103 | 103 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
104 | 104 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
105 | 105 | Máy ly tâm lạnh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
106 | 106 | Tủ âm 800C | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
107 | 107 | Máy ly tâm lạnh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
108 | 108 | Tủ âm 200C | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
109 | 109 | Tủ An toàn sinh học cấp II | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
110 | 110 | Bệ máy luân nhiệt | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
111 | 111 | Bộ phận đọc tín hiệu Realtime | Bộ | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
112 | 112 | Tủ âm 80oC | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
113 | 113 | Máy Realtime PCR | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
114 | 114 | Máy ly tâm lạnh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
115 | 115 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
116 | 116 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
117 | 117 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
118 | 118 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
119 | 119 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
120 | 120 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
121 | 121 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
122 | 122 | Nhiệt kế thủy tinh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
123 | 123 | Nhiệt kế thủy tinh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
124 | 124 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
125 | 125 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
126 | 126 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
127 | 127 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
128 | 128 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
129 | 129 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
130 | 130 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
131 | 131 | Tủ âm (-20) | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
132 | 132 | Tủ ấm CO2 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
133 | 133 | Tủ sấy | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
134 | 134 | Tủ lạnh cửa kính Ascend | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
135 | 135 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
136 | 136 | Tủ đông TCW 3000 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
137 | 137 | Tủ ấm | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
138 | 138 | Tủ mát Evermed | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
139 | 139 | Tủ sấy UNE 500 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
140 | 140 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
141 | 141 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
142 | 142 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
143 | 143 | Nhiệt kế lưỡng kim | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
144 | 144 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
145 | 145 | Máy ly tâm | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
146 | 146 | Tủ âm -20 oC | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
147 | 147 | Tủ âm sâu -80 oC | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
148 | 148 | Dàn máy đọc Elisa | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
149 | 149 | Máy ủ IPS | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
150 | 150 | Máy ủ | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
151 | 151 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
152 | 152 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
153 | 153 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
154 | 154 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
155 | 155 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
156 | 156 | Micropipet | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
157 | 157 | Micropipet 8 kênh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
158 | 158 | Nhiệt kế thủy tinh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
159 | 159 | Nhiệt kế lưỡng kim | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
160 | 160 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
161 | 161 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
162 | 162 | Tủ lạnh Panasonic 181 lít | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
163 | 163 | Tủ lạnh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
164 | 164 | Tủ lạnh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
165 | 165 | Nhiệt kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
166 | 166 | Nhiệt kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
167 | 167 | Nhiệt kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
168 | 168 | Nhiệt kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
169 | 169 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
170 | 170 | Micropipet (10-100ul) | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
171 | 171 | Micropipet (100-1000ul) | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
172 | 172 | Micropipet (100-1000ul) | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
173 | 173 | Micropipet (100-1000ul) | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
174 | 174 | Máy cất nước Water Still Aquatron A4000D | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
175 | 175 | Pipet piston 50µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
176 | 176 | Pipet piston 10µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
177 | 177 | Pipet piston 1000µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
178 | 178 | Pipet piston 50µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
179 | 179 | Pipet piston 200µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
180 | 180 | Pipet piston 1000µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
181 | 181 | Pipet piston 200µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
182 | 182 | MÁY LY TÂM/centtrifuce | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
183 | 183 | MÁY LY TÂM | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
184 | 184 | Máy sinh hóa Mindray BS-200 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
185 | 185 | Máy huyết học tự động 18 thông số | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
186 | 186 | Máy huyết học tự động 18 thông số | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
187 | 187 | Máy kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
188 | 188 | Máy ly tâm 8 lỗ | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
189 | 189 | Máy ly tâm thường | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
190 | 190 | Tủ lạnh đựng sinh phẩm SANYO MEDICAL | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
191 | 191 | Tủ lạnh 4 cửa SANYO | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
192 | 192 | Tủ lạnh đựng bệnh phẩm SANYO | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
193 | 193 | Tủ lạnh AQUA | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
194 | 194 | Pipetman | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
195 | 195 | Pipetman | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
196 | 196 | Pipetman | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
197 | 197 | Pipetman | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
198 | 198 | Pipetman | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
199 | 199 | Nhiệt kế lưỡng kim | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
200 | 200 | Nhiệt kế lưỡng kim | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
201 | 201 | Nhiệt kế lưỡng kim | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
202 | 202 | Nhiệt kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
203 | 203 | Ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
204 | 204 | Máy sinh hóa Global 240 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
205 | 205 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
206 | 206 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
207 | 207 | Máy đo chức năng hô hấp CONTEC SPIROMETER | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
208 | 208 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
209 | 209 | Máy đo thính lực MAICO Diagnostics GmbH | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
210 | 210 | Máy đo thính lực MAICO Diagnostics GmbH | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
211 | 211 | Máy đo thính lực MAICO Diagnostics GmbH | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
212 | 212 | Máy đo thính lực HARP | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
213 | 213 | Cân phân tích OHAUS | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
214 | 214 | Thiết bị đo vi khí hậu EN150Extech | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
215 | 215 | Máy đo ánh sángTesto 540 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
216 | 216 | Thiết bị đo ổn dải tần Rion NL52 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
217 | 217 | Máy đo độ ồn dải tần ACO Type 6238 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
218 | 218 | Máy đo điện từ trường tần số thấp HI-3604 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
219 | 219 | Máy đo điện từ trường tần số cao Narda NBM-520 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
220 | 220 | Máy đếm bụi trọng lượng hô hấp Kanomax 3521 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
221 | 221 | Thiết bị đo bụi hạt Kanomax 3887 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
222 | 222 | Thiết bị lấy mẫu khí SKC 224-XR | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
223 | 223 | Thiết bị lấy mẫu khí SKC 224-XR | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
224 | 224 | Máy đo độ độc cầm tay GMI PS500 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
225 | 225 | Máy đo Clo dư Lamotte DC1500 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
226 | 226 | Máy đo độ ẩm, nhiệt độ Testo 400 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
227 | 227 | Máy đo tốc độ gió, nhiệt độExtech | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
228 | 228 | Máy đo bức xạ nhiệt HT30 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
229 | 229 | Máy đo ánh sáng Testo 540 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
230 | 230 | Máy đo ánh sáng Extech EA30 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
231 | 231 | Máy đo ánh sáng UVC UVC Light Meter 850010 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
232 | 232 | Máy đo ồn dải tần Rion NL52 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
233 | 233 | Máy đo liều ồn cá nhân dBadge 2 Casella | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
234 | 234 | Máy đo độ rung Svan 958 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
235 | 235 | Máy đếm bụi trọng lượng hô hấp SKC Quick Take 30 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
236 | 236 | Máy đo bụi hiện số Sibata LD3B | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
237 | 237 | Thiết bị lấy mẫu khí SKC 224-XR | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
238 | 238 | Tủ Sanaky | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
239 | 239 | Tủ mát Alaska | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
240 | 240 | Tủ Electrolux | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
241 | 241 | Tủ TCW 3000 AC | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
242 | 242 | Nhiệt kế 1 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
243 | 243 | Nhiệt kế 2 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
244 | 244 | Nhiệt kế 3 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
245 | 245 | Nhiệt kế 4 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
246 | 246 | Huyết áp cơ 1 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
247 | 247 | Huyết áp cơ 2 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
248 | 248 | Tủ sấy | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
249 | 249 | Cân trẻ em | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
250 | 250 | Cân người lớn | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
251 | 251 | Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể 1 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
252 | 252 | Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể 2 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
253 | 253 | Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể 3 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
254 | 254 | Máy đo bức xạ nhiệt TM-188D | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
255 | 255 | Máy đo từ trường MG-3002Q671596 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
256 | 256 | Máy đo ánh sáng 082.130AMBJI055916 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
257 | 257 | Máy lấy bụi cá nhân Casellacel APex-UK 182000B | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
258 | 258 | Thiết bị phát hiện nhanh hơi khí độc Gastec GV-100S | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
259 | 259 | Máy đo vận tốc gió Anemometer IEO1894 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
260 | 260 | Máy đo phóng xạ | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
261 | 261 | Máy lấy mẫu khí Sibata Sip 32L | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 1: phường Tân Triều
262 | 262 | Cân phân tích Acculab | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
263 | 263 | Cân phân tích Ohaus | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
264 | 264 | Bộ cân kỹ thuật Ohaus (K.XN) | Bộ | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
265 | 265 | Máy đo Clo dư Hanna HI97711 | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
266 | 266 | Máy đo pH để bàn SI Analytics | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
267 | 267 | Tủ hút hơi khí độc CHD | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
268 | 268 | Nồi cách thủy 6 lỗ | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
269 | 269 | Máy cất nước hai lần GFL2108 | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
270 | 270 | Máy UV_Vis ShimaDzu 1800 | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
271 | 271 | Máy đo Clo dư cầm tay TOA DKK - K. XN . 39.820 | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
272 | 272 | Tủ mát 200l | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
273 | 273 | Máy rửa Asys | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
274 | 274 | Máy đọc phim X Quang ( 2023 -QTC Lao ) | Cái | 1 | x |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
275 | 275 | Máy chụp X quang di động | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
276 | 276 | Máy chụp XQ cố định tần số cao | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
277 | 277 | Máy rửa phim XQ | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
278 | 278 | Máy siêu âm màu xách tay 2D 1 | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
279 | 279 | Máy siêu âm màu xách tay 2D 2 | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
280 | 280 | Máy siêu âm xách tay – P111 | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
281 | 281 | Máy XQ di động áo chì, 2 Casset 30x40, 2 casset 35x35 | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
282 | 282 | Bộ quả cân F1 | Bộ | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
283 | 283 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
284 | 284 | Nhiệt kế điện tử | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
285 | 285 | Ống đong | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
286 | 286 | Pipet thủy tinh chia độ | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
287 | 287 | Pipet thủy tinh một mức | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
288 | 288 | Buret thủy tinh 25ml | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
289 | 289 | Bình định mức thủy tinh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
290 | 290 | Tủ ATSH cấp II | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
291 | 291 | Kính hiển vi 2 mắt Olympus | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
292 | 292 | Kính hiển vi 2 mắt Olympus | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
293 | 293 | Máyđọc Chromate (Elisa) | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
294 | 294 | Tủ lạnh âm sâu | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
295 | 295 | Tủ lạnh âm sâu SANYO | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
296 | 296 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
297 | 297 | Tủ lạnh bảo quản bệnh phẩm phẩm | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
298 | 298 | Tủ an toàn sinh hoc cấp 2 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
299 | 299 | Máy ly tâm thường 24 ống | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
300 | 300 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
301 | 301 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
302 | 302 | PIPET PISTON đơn kênh 20-200µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
303 | 303 | PIPET PISTON đơn kênh 10-100µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
304 | 304 | PIPET PISTON đơn kênh 100 1000µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
305 | 305 | PIPETđơn kênh 5-50µl | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
306 | 306 | Tủ ấm JSGI-100T | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
307 | 307 | Tủ Ấm MEMMERT | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
308 | 308 | Nồi hấp Tommy | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
309 | 309 | TỦ LẠNH PHCbi | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
310 | 310 | TỦ LẠNH PANASONIC | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
311 | 311 | TỦ LẠNH PANASONIC | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
312 | 312 | Hệ thống lọc vi sinh 3 nhánh | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
313 | 313 | Cân kỹ thuật-01 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
314 | 314 | Micropipet 100 - 1000 µL | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
315 | 315 | Micropipet 100 - 1000 µL | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
316 | 316 | Micropipet 10 - 100 µL | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
317 | 317 | Micropipet 10 - 100 µL | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
318 | 318 | Nhiệt ẩm kế HUATO.A200-01 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
319 | 319 | Nhiệt ẩm kế HUATO.A200-03 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
320 | 320 | NHIETKE Amarell | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
321 | 321 | NHIETKE Amarell | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
322 | 322 | NHIETKE Amarell | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
323 | 323 | NHIETKE Amarell | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
324 | 324 | NHIETKE Amarell | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
325 | 325 | Nhiệt kế ESCORT iMiniPlus | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
326 | 326 | Nhiệt kế ESCORT iMiniPlus | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
327 | 327 | Tủ ATSH Telsta | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
328 | 328 | Pipet thủy tinh 10ml | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
329 | 329 | Pipet thủy tinh 10ml | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
330 | 330 | Tủ lạnh âm sâu | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
331 | 331 | Máy XQuang kỹ thuật số - K Dược | Cái | 1 | x | x |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
332 | 332 | Máy điện tim 5 cần | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
333 | 333 | Tủ lạnh TCW4000AC | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
334 | 334 | Huyết áp cơ Yamasu | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
335 | 335 | Bình oxy 2.5m3 + đồng hồ oxy | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
336 | 336 | Huyết áp bắp tay Omron 1 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
337 | 337 | Huyết áp bắp tay Omron 2 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
338 | 338 | Huyết áp bắp tay Omron 3 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
339 | 339 | Huyết áp bắp tay Omron 4 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
340 | 340 | Huyết áp bắp tay Omron 5 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
341 | 341 | Huyết áp bắp tay Omron 6 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
342 | 342 | Huyết áp bắp tay Omron 7 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
343 | 343 | Huyết áp bắp tay Omron 8 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
344 | 344 | Cân Khám sức khỏe Điện tử LED | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
345 | 345 | Cân khám sức khỏe 1 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
346 | 346 | Cân khám sức khỏe 2 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
347 | 347 | Nhiệt kế LogTag | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
348 | 348 | Nhiệt kế SN: 183123 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
349 | 349 | Nhiệt kế Moller | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
350 | 350 | Nhiệt kế smarttech VN 1 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
351 | 351 | Nhiệt kế smarttech VN 2 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
352 | 352 | Máy siêu âm | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
353 | 353 | Máy siêu âm | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
354 | 354 | Máy sinh hóa AU 400 | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
355 | 355 | Máy huyết học tự dộng 26 thông số (Quintusk CTC) | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
356 | 356 | Lò hấp | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
357 | 357 | Lò hấp | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
358 | 358 | Lò hấp | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
359 | 359 | Lò hấp | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
360 | 360 | Lò hấp | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
361 | 361 | Bảo trì Máy miễn dịch chemwell | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
362 | 362 | Bảo trì máy Sinh hóa Mindray | Cái | 1 |  |  | x | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
363 | 363 | Tủ bảo quản Vaccin HYC360 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
364 | 364 | Tủ bảo quản Vaccin HBC-200 | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
365 | 365 | Tủ lạnh LG 402S | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
366 | 366 | Nhiệt kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
367 | 367 | Nhiệt kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
368 | 368 | Nhiệt kế | Cái | 1 | x |  |  | Cơ sở 3: phường Trấn Biên
Tổng cộng:…….thiết bị, trị giá:……….
(*): Đơn giá đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí đến tận các cơ sở của Trung tâm để thực hiện hiệu cuẩn/kiểm định/bảo trì. Nhà thầu điền giá cho các ô có đánh dấu "X".
Thời gian có hiệu lực của báo giá: kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025.